## Sheet1
配电设备施工及设备报价单
项目名称 | 高压柜更换工程包含设备购置及安装
工程项目名称 | 技术要求 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合计（元）
1、10KV高压柜进线柜 | 按安装图纸标准 | 1 | 台
2、高压柜安装 | 电力行业标准 | 1 | 台
3、高压柜检测 | 安装设备检测 | 1 | 台
4、继电保护调试 | 安装设备调试 | 1 | 台
5、电缆终端制作（含热缩户内终端） | 电力行业标准 | 1 | 项
6、电力电缆检测（开闭所出线柜至配电房进线柜段；变电站至开闭所段） | 安装设备检测 | 2 | 根
含税总价
合计
报价说明 | 1、更换高压配电柜配置按竣工图纸标准配置并提供高压柜所需出厂合格证及配件出厂合格证 2、施工完成后提供所有检测设备检测报告 3、施工人员持高压电工证、入网许可证及高压检测员证作业施工
报价单位名称（盖章）
联系人
联系电话
报价日期